## 04_ネットワーク要件
別紙３．ネットワーク要件一覧
【要求区分】 ◎：必須事項 ○：要望事項
【対応可否区分】 ◎：対応可能 △：一部対応可能 ×：対応不可
項目 | No. | 機 能 要 件 | 要求区分 | 対応可否 | 回答 | 本市 判定
記載例） |  | ISBN13桁に対応していること。従来の10桁との混在もできること。 | ◎ |  | ISBN13桁と10桁の混在に対応しています。
業務系ネットワーク | 1 | 本ネットワーク上には、図書館利用者の個人情報を含んだ業務上でデータが流れるため、 セキュリティを考慮すること。 | ◎
| 2 | ＷＷＷサーバへの公開コンテンツのアップロード等は、 業務系ネットワーク上の特定のクライアントからのみ実施可能であること。 | ◎
| 3 | メールサーバを介したメールの送受信については、業務系ネットワーク内のみにおいて使用可能であること。 | ◎
| 4 | ウイルス対策サーバを構築し、アンチウィルスソフトのパターンファイル自動配信が、業務系ネットワーク上のクライアントを対象として実施できること。 | ◎
| 5 | ＷＳＵＳサーバを構築し、ＯＳ等のパッチファイル自動配信が、業務系ネットワーク上のクライアントを対象として実施できること。 | ◎
| 6 | 内部用メールサーバを構築すること。 | ◎
| 7 | ファイルサーバによるデータ共有は、業務系ネットワークのみを対象とすること。 開放系ネットワークからはアクセスできないこと。 | ◎
| 8 | 各図書館の業務系ネットワークからのインターネット接続については、すべて中央図書館内に集約し、一元的にアクセス履歴の監視、アクセルログファイルの収集を行えること。 | ◎
| 9 | 各図書館の業務系ネットワークからのインターネット接続については、ウェブコンテンツフィルタによるアクセス制限が可能であること。また、ウェブコンテンツフィルタのセキュリティレベルは、開放系ネットワークと異なるレベル設定とすること。 | ◎
| 10 | 業務系ネットワークにおいては、メールの送受信（ＳＭＴＰ／ＰＯＰ３）を行うことから、 サーバ側もしくはその他の方式によるスパムメール対策を行うこと。 | ◎
| 11 | クライアントの設定ではなく、例えばＩＰアドレス認証、ＭＡＣアドレス認証など、スイッチ、サーバ側の設定により、業務系ネットワーク上のクライアントからインターネット接続を許可するものかどうかの設定が端末ごとにできること。 | ◎
| 12 | 本仕様によるものの他、図書館のシステム管理者により、業務系ネットワーク上にクライアントパソコンの追加が可能であること。ＩＰアドレス認証、ＭＡＣアドレス認証などのネットワーク監視を行う場合、将来的なパソコンの追加を設定できること。 | ◎
| 13 | セキュリティの観点から、外部ファイアウォールと内部ファイアウォールの２つの機器を分けて導入する。外部ファイアウォールではインターネットとの出入口の通信制御、フィルタリング、移動図書館系ネットワーク向けVPN接続機能を実装し、内部ファイアウォールでは内部サーバの向けの通信制御を実施する。 | ◎
開放系ネットワーク | 14 | 開放系ネットワーク上に、利用者用インターネットパソコン、無線ＬＡＮを配置すること。 なお、無線ＬＡＮについては、中央図書館、小郡図書館、阿知須図書館、徳地図書館のみの設備とする。 | ◎
| 15 | 中央図書館においては、現在と同様、無線ＬＡＮを別セグメントに分割すること。 | ◎
| 16 | 開放系ネットワークにおいては、開放系ネットワーク内のクライアントに対し、ＤＨＣＰによりプライベートＩＰアドレスを配布、回収するための仕組みを有すること。開放系ネットワークには、情報コンセント、無線ＬＡＮを含め同時に１００台以上接続可能であること。 | ◎
| 17 | アンチウィルスソフトのパターンファイル自動配信が、開放系ネットワーク上のクライアントを対象として実施すること。 | ◎
| 18 | ＷＳＵＳサーバを構築し、ＯＳ等のパッチファイル自動配信が、開放系ネットワーク上のクライアントを対象として実施できること。 | ◎
| 19 | 各図書館の開放系ネットワークからのインターネット接続については、すべて中央図書館内のサーバに集約され、一元的にアクセス履歴の監視、アクセスログファイルの収集が行えること。 | ◎
| 20 | 各図書館の開放系ネットワークからのインターネット接続については、ウェブコンテンツフィルタによるアクセス制限が可能であること。また、ウェブコンテンツフィルタのセキュリティレベルは、業務系ネットワークと異なるレベル設定とすること。 | ◎
| 21 | 情報コンセント、無線ＬＡＮについては、ウイルスに感染したパソコンが持ち込まれる懸念もあることから、同一ネットワーク内でインターネット開放端末、他の持ち込みパソコンへの感染等を防止するためのセキュリティ対策を行うこと。 | ◎
| 22 | ファイアウォール等の機能を利用して、通信プロトコル、ポート制御が適切に行えること。例えば、開放系ネットワークにおいては、ＳＭＴＰやＰＯＰ３等のＥメール送受信のための通信プロトコルが遮断できること。 | ◎
| 23 | 各図書館の開放系ネットワークからのインターネット接続については、暗号化キーを入力することでネット接続できること。 | ◎
| 24 | 開放系ネットワークからのインターネット利用（ＨＴＴＰ）、ファイルダウンロード（ＦＴＰ）の際、ウイルスの検知・駆除が処理されること。 | ◎
図書館間ネットワーク | 25 | 基幹系システムを構築する中央図書館、小郡図書館、秋穂図書館、阿知須図書館、徳地図書館、阿東図書館間のネットワークを構築すること。 ※ネットワーク回線については本市と回線事業者との契約となる。 | ◎
| 26 | 論理的または物理的な切り分けにより、業務系ネットワークと開放系ネットワークが独立した構成とすること。 | ◎
| 27 | 業務系ネットワークにおいては図書館利用者の個人情報を含んだ業務上のデータが流れるため、 ＶＰＮ接続や専用線接続など、特にセキュアなネットワーク構築とすること。 | ◎
| 28 | 接続する使用回線は、光回線、ＡＤＳＬ、ＣＡＴＶ等最適と思われる回線を採用すること。 必要に応じ、複数の回線を併用し冗長化した構成とすること。 徳地地図書館、秋穂図書館のＮＴＴのＡＤＳＬ回線が廃止される予定がある。 これらのエリアは、ＮＴＴ光回線のサービス区域外となることから、代替となる回線について検討すること。 ※ネットワーク回線については本市と回線事業者との契約となる。 | ◎
| 29 | 移動図書館用のノートパソコンと中央図書館の業務サーバ間のネットワークを構築し、オンラインＢＭ業務を可能にすること。業務系ネットワークと同様、個人情報を含んだ業務上のデータが流れるためセキュアなネットワーク構築とすること。なお、必要となるモバイル回線は、本市と回線事業者との契約となる。 | ◎
中央図書館内 ネットワーク構成 | 30 | 基幹システムにおけるサーバ類は、オンプレミスの場合はすべて中央図書館コンピュータ室設置とすること。 | ◎
| 31 | コアスイッチについては装置二重化構成（スタック構成）すること。 | ◎
| 32 | コアスイッチ、エッジスイッチ間の配線については、二重化すること。 | ◎
| 33 | エッジスイッチは、コンピュータ室内及び既設のＥＰＳ内に配置すること。 | ◎
| 34 | ＥＰＳ内のエッジスイッチ配置にあたっては、システムラックは既存の設備を再利用する。 | 〇
| 35 | 中央図書館内のスイッチ間はギガビットの構成、光ケーブルで接続されている。 ケーブルは不良なものを除いて再利用可とする。 | 〇
| 36 | 光ケーブルの接続点は、できる限り少なくすること。 | 〇
| 37 | 各エッジスイッチから端末までのネットワークケーブルについても不良なものを除いて既設配線を再利用可とする。また、エッジスイッチの配下に配置されている事務室・閲覧室内のスイッチングハブについては、経年による劣化がみられるため新規に取り換えること。 | ◎
| 38 | 各エッジスイッチからの館内配線については、既設の端末、情報コンセント以外へも予備線が多数配線され冗長化された構成となっている。これらの既設配線はそのまま生かすため、漏れなく各エッジスイッチのポート接続変更、動作確認を実施すること。 | ◎
| 39 | 機器の増設、位置変更等により必要となる場合は、新規配線及びスイッチングハブ等の新設により対応すること。 | ◎
| 40 | 機器設置にあたり電源タップ等不足する場合は、新規設置すること。 既設電源タップについても経年による劣化がみられるため新規に取り換えること。 | ◎
| 41 | ネットワークの新規配線、配線変更にあたっては、ケーブル等のラベル表示 （ＦＲＯＭ－ＴＯ、接続ＳＷ、ポート番号等）を実施すること。 | ◎
| 42 | 経年によりエッジスイッチ配下の接続先が不明確となっている箇所がある。エッジスイッチの各ポートが、図書館内のどこに接続されているかリンクチェックを行い、視覚的に確認できる図面等の資料を作成すること。 | ◎
図書館内ネットワーク |  | （小郡図書館、秋穂図書館、阿知須図書館、徳地図書館、阿東図書館）
| 43 | 小郡図書館、秋穂図書館、阿知須図書館、徳地図書館、阿東図書館における 館内のネットワークケーブルについては、不良なものを除いて再利用可とする。 | 〇
| 44 | 機器増設、位置変更等により必要となる場合は、新規配線及びスイッチングハブ等の新設により対応すること。 | ◎
| 45 | 機器設置にあたり電源タップ等不足する場合は、新規設置すること。 既設電源タップについても経年による劣化がみられるため、新規に取り換えること。 | ◎
| 46 | ネットワークの新規配線、配線変更にあたっては、ケーブル等のラベル表示 （ＦＲＯＭ－ＴＯ、接続ＳＷ、ポート番号等）を実施すること。 | ◎
| 47 | ルータ等の機器は、複数の回線が収容できる等、冗長化できるものを選定すること。 | ◎
移動図書館系 ネットワーク | 48 | 出先から業務系ネットワークへアクセス可能なネットワーク環境を整備すること。 | ◎
| 49 | アクセス時は高い暗号化技術を採用し、安易に傍受されないようにすること。併せて、証明書認証を採用し、複数要素での認証実装でセキュリティを確保すること。 | ◎
| 50 | クライアントへの設定、証明書のインポートなどシステムの変更が発生する場合は、 システム管理者向けに研修を実施すること。 | ◎