## 太陽光発電設備
令和8年4月1日時点
山口市再エネ設備等導入事業費補助金 チェックリスト
申請者名
分類 |  | チェックポイント | 確認 | 市確認欄
共通事項
1.1 | 補助対象者 | ・申請者が次のいずれかに該当していること。 (1) 補助事業を実施する店舗等の所有者又はこれらの施設の所有者から補助事業の実施について承諾を得ている者 (2) (1)の者に対して、オンサイトPPAモデル又はファイナンスリース契約により設備を提供する法人 (3) 山口グリーンエネルギー株式会社に対して電力の供給をするために、太陽光発電設備等のオフサイトPPAモデルを 行う法人 |  |  | FALSE | ・山口市再エネ設備等導入事業費補助金交付要綱（以下「市要綱」）第３条第１項
|  | ・申請者が次のいずれにも該当していないこと。 (1) 市税の滞納がある者 (2) 山口市からの指名停止措置を受けている者 (3) 暴力団及び暴力団員並びに暴力団又は暴力団員と密接な関係のある者 (4) 補助対象経費について、山口市、国、県その他の団体から補助金等の交付を受けている者 |  |  | FALSE | ・市要綱第３条第２項
1.2 | 補助対象事業 | ・山口市の脱炭素先行地域（中心市街地エリア）において実施するものであること。 |  |  | FALSE | ・地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領（令和４年3月30日環政計発第2203303号）（以下「国要領」）別紙１ １.事業の要件
|  | ・導入する設備は、各種法令等に遵守した設備であること。 |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ １.事業の要件
|  | ・導入する設備は、商用化され、導入実績があるもので、中古設備でないこと。 |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ １.事業の要件
|  | ・導入する設備の法定耐用年数を経過するまでの間、この設備の導入により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録は行わないこと。 |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ １.事業の要件
|  | ・市要綱に基づく補助金の交付決定後に補助対象事業に着手すること。 |  |  | FALSE | ・市要綱第８条第３項
|  | ・補助対象事業完了後、60日以内又は補助金申請日の属する年度の2月15日のいずれか早い日までに市要綱に基づく実績報告書を提出すること。 |  |  | FALSE | ・市要綱第１０条
太陽光発電設備
2.1 | 環境価値 | ・導入する設備により発電された電力の供給を受ける当該店舗等に、供給電力量に紐付く環境価値を帰属させるものであること。また、その旨を契約書等で明記すること。 |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ 2.交付対象事業の内容ア（ア）a
2.2 | 積載荷重 | ・設置場所の積載荷重が10kg /m2以下相当でないこと。 |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ 2.交付対象事業の内容ア（ア）b
2.3 | セキュリティ要件 | ・IP通信を用いる製品を使用する場合は、独立行政法人情報処理推進機構（IPA)によるセキュリティ要件適合評価及びラベリング制度（JC-STAR）において、★1以上の適合ラベルを取得した製品を原則使用すること。 |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ 2.交付対象事業の内容ア（ア）c
2.4 | FIT又はFIP制度の利用 | ・再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成 23 年法律第 108 号。以下「再エネ特措法」という。）に基づく固定価格買取制度（以下「FIT」という。）の認定又は FIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。 |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ 2.交付対象事業の内容ア（ア）d
2.5 | 自己託送 | ・電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給（自己託送）を行わないものであること。 |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ 2.交付対象事業の内容ア（ア）e
2.6 | 事業計画策定ガイドライン（太陽光発電) | ・地域住民や地域の自治体と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めること。 |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ 2.交付対象事業の内容ア（ア）f(a)
|  | ・関係法令及び条例の規定に従い、土地開発等の設計・施工を行うこと。 |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ 2.交付対象事業の内容ア（ア）f(b)
|  | ・防災、環境保全、景観保全を考慮し補助対象設備の設計を行うよう努めること。 |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ 2.交付対象事業の内容ア（ア）f(c)
|  | ・一の場所において、設備を複数の設備に分割したものでないこと。 |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ 2.交付対象事業の内容ア（ア）f(d)
|  | ・20kW 以上の太陽光発電設備の場合、発電設備を囲う柵塀を設置するとともに、柵塀等の外側の見えやすい場所に標識を掲示すること。 掲載内容 ・補助対象事業者の名称・代表者氏名・住所・連絡先電話番号 ・保守点検責任者の名称・氏名・住所・連絡先電話番号 ・運転開始年月日、本補助金により設置した旨 ※ただし、柵塀等の設置が困難な場合（屋根置きや屋上置き等）や第三者が発電設備に近づくことが容易でない 場合（塀つきの庭に設置する場合、私有地の中に発電設備が設置され、その設置場所が公道から相当程度離れた 距離にある場合等）は、省略することができる。 |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ 2.交付対象事業の内容ア（ア）f(e)
|  | ・法定耐用年数の間、保持・視認できるように標識を作成しているか。 |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ 2.交付対象事業の内容ア（ア）f(e)
|  | ・標識作成費及び貼り付け費用を補助対象経費から除外しているか。 |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ 2.交付対象事業の内容ア（ア）f(e)
|  | ・電気事業法の規定に基づく技術基準適合義務、立入検査、報告徴収に対する資料の提出に対応するため、発電設備の設計図書や竣工試験データを含む完成図書を作成し、適切な方法で管理及び保存すること。 |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ 2.交付対象事業の内容ア（ア）f(f)
|  | ・設備の設置後、適切な保守点検及び維持管理を実施すること。 |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ 2.交付対象事業の内容ア（ア）f(g)
|  | ・接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力制御の指針に基づいた出力制御の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること。 |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ 2.交付対象事業の内容ア（ア）f(h)
|  | ・防災、環境保全、景観保全の観点から計画段階で予期しなかった問題が生じた場合、適切な対策を講じ、災害防止や自然破壊、近隣への配慮を行うよう努めること。 |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ 2.交付対象事業の内容ア（ア）f(i)
|  | ・補助対象設備を処分する際は、関係法令（条例を含む。）の規定を遵守すること。 |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ 2.交付対象事業の内容ア（ア）f(j)
|  | ・10kW 以上の太陽光発電設備の場合、補助対象設備の解体・撤去等に係る廃棄等費用について、「廃棄等費用積立ガイドライン」（資源エネルギー庁）を参考に、必要な経費を算定し、積立等の方法により確保する計画を策定し、その計画に従い適切な経費の積立等を行い、発電事業の終了時において、適切な廃棄・リサイクルを実施すること。 |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ 2.交付対象事業の内容ア（ア）f(k)
|  | ・10kW 以上の太陽光発電設備の場合、災害等による撤去及び処分に備えた火災保険や地震保険、第三者賠償保険等に加入するよう努めること。 |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ 2.交付対象事業の内容ア（ア）f(l)
2.7 | PPAモデル | ・PPA の場合、次のいずれの要件も満たすこと。 (1) PPA 事業者（店舗等に対して PPA により電気を供給する事業者。以下同じ。）に対して補助金が交付された 上で、補助金額相当分がサービス料金から控除されるものであること（PPA 事業者が本事業による再エネ発電設備 の導入場所と同一都道府県内に本社を有する企業の場合は、控除額を補助金額相当分の 9/10 とすることができ る）。 (2) サービス料金から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数 期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。 |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ 2.交付対象事業の内容ア（ア）g ・市要綱第4条第2項第1号
2.8 | リース契約 | ・リース契約の場合、次のいずれの要件も満たすこと。 (1) リース事業者に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がリース料金から控除されるものであること。 (2) リース料金から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数 期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。 (3) リース期間が法定耐用年数よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、法定 耐用年数期間満了まで継続的に使用することを担保すること。 |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ 2.交付対象事業の内容ア（ア）h
2.9 | 発電した電力の供給先 | ・次のいずれかに該当していること。 (1) 導入する設備により発電された電力量の 30%以上を店舗又は事務所部分で自家消費した上で、当該自家消 費分も含めて50％以上を脱炭素先行地域内で消費することとし、消費しない再エネ電力については、(3)に準じる こと。 (2) 導入する設備により発電された電力を、自営線により脱炭素先行地域内の需要家に供給して消費すること。 (3) 本事業により脱炭素先行地域に導入した再エネ発電設備で発電した電気を、系統を用いて脱炭素先行地域内 に供給する場合は、原則脱炭素先行地域内で消費すること（(1)及び(2)の場合を除く。）。ただし、発電量や需 要量の変動によりやむを得ず余剰電力（発電量の30％以内とする。）が生じ、域外に売電する場合は、売電に より得られた収入は、本事業で導入した設備等の維持管理・更新や脱炭素先行地域の実現のための費用に充て ること。 |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ 2.交付対象事業の内容ア（ア）i ・市要綱第4条第2項第1号
2.1 | ソーラーカーポート | ・ソーラーカーポートを導入する場合、太陽光発電モジュールとその他の部分（架台等）は同一の者が導入すること。 なお、ソーラーカーポートの基礎は、カーポートの柱を地面に固定するための部分に限り補助対象とする。 |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ 2.交付対象事業の内容ア（ア）j
2.11 | 建材一体型太陽光発電設備を導入する場合 | ・次のいずれかに該当していること。 (1) 屋外に設置する太陽光発電設備については、「建築基準法施行令」第83条から第88条までを遵守し、「発電用 太陽電池設備に関する技術基準を定める省令」第4条に定めるところにより、風圧力、自重、積雪並びに地震その 他の振動及び衝撃に対して、耐え得る構造であること。 (2) 屋内に設置する後付け太陽光発電設備については、「建築基準法施行令」第88条を遵守し、「JASS14（カー テンウォール工事）」2.5.1_慣性力に対する安全性能及び「JIS C 61730-2:2020」太陽電池モジュールの安 全適格性確認に定めるところにより地震その他の振動、衝撃及び電気的安全性に対して、耐え得る構造であるこ と。加えて既存窓ガラスの熱割れ防止のため「JASS17（ガラス工事）」1.2.3.7_熱割れ防止性能を有すること。 |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ 2.交付対象事業の内容ア（ア）k(a)
|  | ・太陽光発電モジュールとその他の部分（窓ガラス等）は同一の者が導入すること。 |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ 2.交付対象事業の内容ア（ア）k(b)

## 蓄電池
令和8年4月1日時点
山口市再エネ設備等導入事業費補助金 チェックリスト
申請者名
分類 |  | チェックポイント |  | 確認 | 市確認欄
共通事項
1.1 | 補助対象者 | ・申請者が次のいずれかに該当していること。 (1) 補助事業を実施する店舗等の所有者又はこれらの施設の所有者から補助事業の実施について承諾を得ている者 (2) (1)の者に対して、オンサイトPPAモデル又はファイナンスリース契約により設備を提供する法人 (3) 山口グリーンエネルギー株式会社に対して電力の供給をするために、太陽光発電設備等のオフサイトPPAモデルを 行う法人 |  |  |  | FALSE | ・山口市再エネ設備等導入事業費補助金交付要綱（以下「市要綱」）第３条第１項
|  | ・申請者が次のいずれにも該当していないこと。 (1) 市税の滞納がある者 (2) 山口市からの指名停止措置を受けている者 (3) 暴力団及び暴力団員並びに暴力団又は暴力団員と密接な関係のある者 (4) 補助対象経費について、山口市、国、県その他の団体から補助金等の交付を受けている者 |  |  |  | FALSE | ・市要綱第３条第２項
1.2 | 補助対象事業 | ・山口市の脱炭素先行地域（中心市街地エリア）において実施するものであること。 |  |  |  | FALSE | ・地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領（令和４年3月30日環政計発第2203303号）（以下「国要領」）別紙１ １.事業の要件
|  | ・導入する設備は、各種法令等に遵守した設備であること。 |  |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ １.事業の要件
|  | ・導入する設備は、商用化され、導入実績があるもので、中古設備でないこと。 |  |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ １.事業の要件
|  | ・導入する設備の法定耐用年数を経過するまでの間、この設備の導入により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録は行わないこと。 |  |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ １.事業の要件
|  | ・市要綱に基づく補助金の交付決定後に補助対象事業に着手すること。 |  |  |  | FALSE | ・市要綱第８条第３項
|  | ・補助対象事業完了後、60日以内又は補助金申請日の属する年度の2月15日のいずれか早い日までに市要綱に基づく実績報告書を提出すること。 |  |  |  | FALSE | ・市要綱第１０条
蓄電池
3.1 | 充放電 | ・原則として再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とすること。 |  |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ 2.交付対象事業の内容イ（エ）a
3.2 | 非常用でないこと | ・停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。 |  |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ 2.交付対象事業の内容イ（エ）b
3.3 | PPAモデル | ・PPA の場合、次のいずれの要件も満たすこと。 (1) PPA 事業者に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がサービス料金から控除されるものであること （PPA事業者が本事業による再エネ発電設備の導入場所と同一都道府県内に本社を有する企業の場合は、 控除額を交付金額相当分の 9/10とすることができる）。 (2) サービス料金から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数 期間満了まで 継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。 |  |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ 2.交付対象事業の内容イ（エ）c
3.4 | リース契約 | ・リース契約の場合、次のいずれの要件も満たすこと。 (1) リース事業者に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がリース料金から控除されるものであること。 (2) リース料金から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期 間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。 (3) リース期間が法定耐用年数よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、法定耐 用年数期間満了まで継続的に使用することを担保すること。 |  |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ 2.交付対象事業の内容イ（エ）d
3.5 | セキュリティ要件 | ・IP通信を用いる製品を使用する場合は、独立行政法人情報処理推進機構（IPA)によるセキュリティ要件適合評価及びラベリング制度（JC-STAR）において、★1以上の適合ラベルを取得した製品を原則使用すること。 |  |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ 2.交付対象事業の内容イ（エ）e
3.6 | 業務用蓄電池 （20kWh超） | ・火災予防条例で定める安全基準を満たす蓄電システムであること。 |  |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ 2.交付対象事業の内容イ（エ）f
3.7 | 家庭用蓄電池 （20kWh以下） | 【蓄電地パッケージ】 ・蓄電池部（初期実効容量 1.0kWh 以上）とパワーコンディショナー等の電力変換装置等から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであること。 ※初期実効容量は、JIS C 4413 で定義された初期実効容量のうち、計算値と計測値のいずれか低い方を適用する。 ※システム全体を統合して管理するための番号が付与されていること。 |  |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ 2.交付対象事業の内容イ（エ）g
|  | 【性能表示基準】 ・初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、廃棄方法、アフターサービス等について、次の表示がなされていること。 (1) 初期実効容量 製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容量のこと。使用者が 独自に指定できない領域は含まない。（算出方法については、JIS C 4413 を参照すること） (2) 定格出力 定格出力とは、蓄電システムが連続して出力を維持できる製造事業者が指定する最大出力とする。定格出力の 単位はW、kW、MWのいずれかとする。 (3) 保有期間 法定耐用年数の期間、適正な管理・運用を図ること。 (4) 廃棄方法 使用済み蓄電池を適切に廃棄、又は回収する方法について登録対象機器の添付書類に明記すること。蓄電池 部分が分離されるものについては、蓄電池部の添付書類に明記されていること。 【表示例】「使用済み蓄電池の廃棄に関しては、当社担当窓口へご連絡ください」 (5) アフターサービス 国内のアフターサービス窓口の連絡先について、登録対象機器の添付書類に明記されていること。 |  |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ 2.交付対象事業の内容イ（エ）ｈ
|  | 【蓄電池安全基準】 ・JIS C 8715－2 又は IEC62619 の規格を満足すること。 |  |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ 2.交付対象事業の内容イ（エ）i
|  | リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムの場合 | 【蓄電システム部安全基準】 ・JIS C 4412 の規格を満足すること。ただし、電気製品認証協議会が定める JIS C 4412 適用の猶予期間中は、JIS C 4412－1 若しくは JIS C4412－2※の規格も可とする。 ※JIS C4412-2 における要求事項の解釈等は「電気用品の技術基準の解釈 別表第八」に準拠すること。 |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ 2.交付対象事業の内容イ（エ）j
|  |  | 【震災対策基準】 ・蓄電容量 10kWh 未満の蓄電池は、第三者認証機関の製品審査により、「蓄電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したものであること。 ※第三者認証機関は、電気用品安全法国内登録検査機関であること、かつ、IECEE-CB 制度に基づく国内認証機関（NCB）であること。 |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ 2.交付対象事業の内容イ（エ）k
|  | 【保証期間】 ・メーカー保証及びサイクル試験による性能の双方が 10 年以上の蓄電システムであること。 ※蓄電システムの製造を製造事業者に委託し、自社の製品として販売する事業者も含む。 ※当該機器製造事業者以外の保証（販売店保証等）は含めない。 ※メーカー保証期間内の補償費用は無償であることを条件とする。 ※蓄電容量は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の容量 とする。 ※JIS C 4133規格で定義された初期実効容量(計算値と計測値のいずれか低い方)が1.0kWh未満の蓄電システム は対象外とする。 |  |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ 2.交付対象事業の内容イ（エ）l
3.8 | 再エネ一体型屋外照明用蓄電池 | ・JIS C 0920-1993 における保護等級 IP44 相当以上の規格を満足すること。 |  |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ 2.交付対象事業の内容イ（エ）m
3.9 | 放電する電力の供給先 | ・導入する設備の放電する電力量の30％以上を店舗又は事務所部分で自家消費した上で、当該自家消費分も含め て50％以上を脱炭素先行地域内で消費すること。 |  |  |  | FALSE | ・市要綱第４条第２項第２号

## エネルギーマネジメントシステム
令和8年4月1日時点
山口市再エネ設備等導入事業費補助金 チェックリスト
申請者名
分類 |  | チェックポイント | 確認 | 市確認欄
共通事項
1.1 | 補助対象者 | ・申請者が次のいずれかに該当していること。 (1) 補助事業を実施する店舗等の所有者又はこれらの施設の所有者から補助事業の実施について承諾を得ている者 (2) (1)の者に対して、オンサイトPPAモデル又はファイナンスリース契約により設備を提供する法人 (3) 山口グリーンエネルギー株式会社に対して電力の供給をするために、太陽光発電設備等のオフサイトPPAモデルを 行う法人 |  |  | FALSE | ・山口市再エネ設備等導入事業費補助金交付要綱（以下「市要綱」）第３条第１項
|  | ・申請者が次のいずれにも該当していないこと。 (1) 市税の滞納がある者 (2) 山口市からの指名停止措置を受けている者 (3) 暴力団及び暴力団員並びに暴力団又は暴力団員と密接な関係のある者 (4) 補助対象経費について、山口市、国、県その他の団体から補助金等の交付を受けている者 |  |  | FALSE | ・市要綱第３条第２項
1.2 | 補助対象事業 | ・山口市の脱炭素先行地域（中心市街地エリア）において実施するものであること。 |  |  | FALSE | ・地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領（令和４年3月30日環政計発第2203303号）（以下「国要領」）別紙１ １.事業の要件
|  | ・導入する設備は、各種法令等に遵守した設備であること。 |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ １.事業の要件
|  | ・導入する設備は、商用化され、導入実績があるもので、中古設備でないこと。 |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ １.事業の要件
|  | ・導入する設備の法定耐用年数を経過するまでの間、この設備の導入により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録は行わないこと。 |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ １.事業の要件
|  | ・市要綱に基づく補助金の交付決定後に補助対象事業に着手すること。 |  |  | FALSE | ・市要綱第８条第３項
|  | ・補助対象事業完了後、60日以内又は補助金申請日の属する年度の2月15日のいずれか早い日までに市要綱に基づく実績報告書を提出すること。 |  |  | FALSE | ・市要綱第１０条
エネルギーマネジメントシステム
4.1 | セキュリティ要件 | ・IP通信を用いる製品を使用する場合は、独立行政法人情報処理推進機構（IPA)によるセキュリティ要件適合評価及びラベリング制度（JC-STAR）において、★1以上の適合ラベルを取得した製品を原則使用すること。 |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ 2.交付対象事業の内容イ（オ）b
4.2 | 対象機器 | ・次のいずれかに該当していること。 (1) 平時に省エネ効果（運用改善によるものを含む）が得られるとともに、熱源・ポンプ・照明等の計量区分ごとにエネ ルギーの計量・計測を行い、データを収集・分析・評価できる機器であること。 (2) システム内の発電量その他データに基づく需給調整の制御に必要不可欠な機器であること。また、エネルギーマネジ メントに必要なソフトウェア等、需給調整制御に必要不可欠な最適化計算・制御を行うプログラム等も補助対象に 含む。 |  |  | FALSE | ・国要領別紙１ 2.交付対象事業の内容イ（オ）c
4.3 | 店舗又は事務所と 住居を兼ねる施設に導入する場合 | ・店舗又は事務所部分において上記4.2のチェックポイントに掲げる要件を満たすこと。 |  |  | FALSE | ・市要綱第４条第２項第３号